Обект: „Профилактика и почистване на 35 бр. климатици на обект на „АДИС” ЕООД на адрес, гр. Варна, кк. „Чайка” /Златни пясъци, ПС АДИС

ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРИРАНЕ
             І. Предмет на услугата.

1. Профилактика и почистване на 35 бр. климатици на обект на „АДИС” ЕООД на адрес, гр. Варна, кк. „Чайка” /Златни пясъци, ПС АДИС
Профилактиката на климатиците да включва:

1. Почистване на вътрешен топлообменник със специален препарат за климатична техника
2. Преглед на налягането и количеството на фреон и дозареждане с фреон ако е необходимо до 100гр.

3. Почистванеа на филтрите
            ІІ. Изисквания към Изпълнителя.

1. В ценовото предложение да се посочат: единична цена  /без ДДС/, обща стойност /без ДДС/, начин на плащане, срок за изпълнение, 
2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление.
3.  Изпълнителят е длъжен да предвиди и изпълни всички необходими мерки за опазване на състоянието на тези елементи от имота, които не са предмет на услугата, във вид в който същите са били при влизането му в обекта. Средствата за това трябва да са предвидени в ценовото предложение.

4.  Изпълнението на възложените работи трябва да стане при спазване на всички необходими мероприятия по безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана, и Изпълнителя да поеме задълженията, произтичащи  от разпоредбата  на чл.18 и чл.19 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, както и организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионални рискове и превенция на тези рискове съгласно чл.24 от ЗЗБУТ.
5. Описаните дейности  да се извършят от специалисти с нужните специфични знания и умения ,като стриктно се спазват противопожарните правила в обекта. .
7. Изпълнителят е длъжен да предвиди всички необходими мерки за противопожарната охрана на обекта при извършване на видовете работи  съгласно действащата нормативна  уредба. 

8.  След приключване на възложените работи, Изпълнителят почиства обекта и извозва всички отпадъци останали от извършените видове работи, като средствата за това трябва да са предвидени в ценовото предложение. 

ІІI. Опис на климатиците за профилактика:
	етаж
	местоположение - стая/апартамент
	бр. климатици с проблем

	етаж 1
	104
	1

	
	106
	1

	
	108
	1

	
	105
	1

	
	110
	1

	
	107
	1

	
	112
	1

	
	114
	1

	
	116
	1

	
	111
	1

	
	118
	1

	
	113
	1

	
	115
	1

	етаж 2
	201
	1

	
	205
	1

	
	206
	1

	
	208
	1

	
	ап.209
	2

	
	210
	1

	
	ап.211
	2

	
	218
	1

	
	215
	1

	етаж 3
	322
	1

	
	323
	1

	
	319
	1

	
	303
	1

	
	304
	1

	
	309
	1

	
	ап.311 - 1бр. в хол
	1

	
	308
	1

	
	312
	1

	
	ап.317
	2

	Общ брой
	35


Посочените климатици са 9000 BTU
                                               



    Съставил: …………….








         инж. Д.Вачковска
1

