Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

Относно: Производство, доставка и монтаж на двукрила портална стоманена врата

Обект: ул. “Велико Търнов” №5, гр. София
Възложител: АДИС ЕООД, гр. София, ул. „Велико Търново” № 27
I. Описание и изисквания към услугата: 

Предметът на поръчката е изработка, доставка и монтаж на двукрила портална стоманена врата.
Техническите изисквания и параметрите, на които трябва да отговарят офертите са:

· Двукрилата портална врата е с габарити 2700/1800 мм;

· Стоманени колони от квадратен затворен профил SHS 100x5 мм с дължина 2000 мм – 2 бр., за монтаж посредством заварка върху предварително изградени фундаменти със закладни части. 
· Електронна брава за отваряне с бутон;

· Дръжки;

· Сюрме;

· Регулируеми панти;
· Затварящи ламарини от стоманени листи с дебелина 1,2 мм;
· Вратите трябва да са двустранно боядисани с прахов грунд и боя;
· Монтажа на вратата да се предвиди в офертата.

Изготвени са чертежи на двукрилата портална врата с изгледи отвътре и отвън, които са приложени към заданието.

II. Контакти: 
Оглед на обекта може да се извършва след предварителна уговорка.

Лице за контакти: инж. Коста Толоев – тел.: 0882 17 77 39, 02 9487512
Изготвил: ............................

инж. К. Толоев 

