                                                                                                                                                               

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
С П И С Ъ К

на операциите, които са включени в абонаментната такса
	№
	Наименование на операциите

	1.
	Гресиране на повдигателен механизъм, отклонителна конструкция и обтегачна тежест 

	2.
	Демонтаж на спирачен ел. магнит, смяна на бобина и монтаж

	3.
	Демонтаж, смяна на феродо, монтаж на спирачни челюсти

	4.
	Демонтаж, смяна на бобина и монтаж на ел. магнитна отбивачка

	5.
	Демонтаж и монтаж на контактор

	6.
	Демонтаж и монтаж на обтегачна тежест

	7.
	Контрол и регулация на контакти предпазен праг, предпазна летва и разхлабено въже

	8.
	Почистване на машинно помещение и покрив на кабината

	9.
	Регулация спирачки

	10
	Регулация плъзгачи на кабина и противо тежести

	11.
	Регулация контакти крайни спиркови

	12.
	Регулация магнити, магнитни датчици и точно спиране

	13
	Регулация фото защита и фотоклетка

	14.
	Регулация буферно устройство/диктатор/ на вратите

	15
	Смяна и регулация контакти врати

	16.
	Смяна и регулация контакти и брави

	17.
	Смяна и регулация  контакти заключалки

	18.
	Смяна на автоматични предпазители

	19
	Смяна контактна група на контактор

	20.
	Смяна на контактна група на релета РАУ

	21.
	Смяна на релета за управление

	22.
	Смяна на основи на предпазител

	23.
	Смяна на термична  защита

	24.
	Смяна на свързващи клеми

	25.
	Смяна на трансформатор

	26.
	Смяна на спирачни съпротивления

	27.
	Смяна водачи и носещи ролки на  автоматични врати

	28.
	Смяна плъзгачи на кабина

	29.
	Смяна плъзгачи на контра тежести

	30.
	Смяна на ел. лампи в кабина и контролни лампи на бутоните

	31.
	Смяна на стъкла на шахтните врати

	32.
	Смяна буферни устройства на вратите

	33.
	Смяна на бутонни елементи

	34.
	Смяна бутонни шапки на бутоните

	35.
	Смяна релсов път и на кабина и противотежести

	36.
	Смяна масло на повдигателен механизъм

	37.
	Смазване на обтегачна тежест на скоростен ограничител

	38.
	Смяна контакти на ограничител на скоростта

	39.
	Смяна диод

	40.
	Смяна кондензатор

	41.
	Смяна на теристор и резистор в командно ел. табло

	42.
	Смяна и настройка на термично реле

	43.
	Смяна контакт КИА за краен спирков

	44.
	Смяна контакт на контакт КИА

	45.
	Смяна на контакт ВЛ

	46.
	Смяна дисплей за етажно показване

	47.
	Смяна Ге контакт мъжки и женски

	48.
	Смяна контакт на автоматична врата

	49.
	Смяна стъкло на врата

	50.
	Смяна и регулиране на отключващ лост

	51.
	Смяна и регулиране на заключалка врата

	52.
	Смяна рамка на стъкло за врата

	53.
	Смяна ръкохватка на врата

	54.
	Смяна пружина на автавтоматична врата

	55.
	Смяна пружина на полуавтоматична врата

	56.
	Смяна ремък на задвижващо устройство на автоматична врата

	57.
	Смяна галванична верига и задвижващо устройство на автоматична врата

	58.
	Смяна буфер листов на задвижващо устройство на автоматична врата

	59.
	Смяна буфер пружинен на задвижващо устройство на автоматична врата

	60.
	Смяна упорен блок на носеща ролка на автоматична врата

	61.
	Смяна носеща ролка на автоматична врата

	62.
	Смяна плъзгач на врата 

	63.
	Смяна водещо стоманено въже на автоматична врата

	64.
	Смяна и регулиране контакт натиск

	65.
	Смяна основи на магнитен датчик

	66.
	Смяна лампа на фотоклетка

	67.
	Смяна бутон стоп върху кабина

	68.
	Смяна бутон „Ревизия“

	69.
	Смяна силов контакт

	70.
	Смяна и регулиране контакт разхлабено въже

	71.
	Смяна и регулиране контакт покривна клапа

	72.
	Смяна и регулиране контакт претоварване и пълен товар
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